## LOT 6- INSTALLATION GENERALE
REHABILATION D'UN BATIMENT COMMUNE DE VÉREAUX : RESTAURANT ET LOGEMENT
Lot 06: PLOMBERIE / SANITAIRE
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | DESIGNATION | U | Qté | PU | Total HT
1 | DÉPOSE
1.1 | Dépose de l'alimentation EF/EC existante, y compris évacuation | Ft | 1 | 910 | 910
1.2 | Dépose de l'ensemble des sanitaires, y compris évacuation | Ft | 1 | 780 | 780
| SOUS.TOTAL DÉPOSE |  |  | 0 | 1690
2 | INSTALLATION |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose de robinet de puisage pour le chantier | U | 1 | 195 | 195
| SOUS.TOTAL INSTALLATION |  |  | 0 | 195
3 | ALIMENTATION EAU FROIDE GENERALE |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose d'une vanne de barrage avec réducteur de pression | U | 1 | 455 | 455
| SOUS.TOTAL ALIMENTATION EAU FROIDE GENERALE |  |  | 0 | 455
4 | RESEAUX EC/EF |  |  | 0
4.1 | Fourniture et pose de nourrice avec vannes de barrage individuelles | Ens | 1 | 650 | 650
4.2 | Fourniture et pose d'ensemble tube PER pré gainé | ml | 85 | 28.6 | 2431
4.3 | Fourniture et pose d'ensemble de tube cuivre | ml | 35 | 36.4 | 1274
4.4 | Calorifuge des réseaux ECS | Ens | 1 | 19.5 | 19.5
| SOUS.TOTAL RESEAUX EC/EF |  |  | 0 | 4374.5
5 | PRODUCTION ECS |  |  | 0
5.1 | Fourniture et pose de chauffe eau ECS 200 L pour restaurant | U | 1 | 1235 | 1235
5.2 | Fourniture et pose de chauffe eau ECS pour logement | SO |  | 0 | 0
5.3 | Divers, accessoires | Ens | 1 | 338 | 338
| SOUS.TOTAL PRODUCTION ECS |  |  | 0 | 1573
6 | EVACUATION EU / EV |  |  | 0
6.1 | Raccordement des tubes PVC Φ100 et Φ40 sur attentes en dalle (lot gros œuvre) | ml | 15 | 650 | 9750
6.2 | Réalisation ventilation de chute sur les WC | SO |  | 286 | 0
6.3 | Fourniture et pose de tube PVC PR Φ100 | ml | 35 | 28.6 | 1001
6.4 | Fourniture et pose de tube PVC PR Φ40 | ml | 55 | 19.5 | 1072.5
6.5 | Ensemble des raccords PVC | Ens | 1 | 416 | 416
| SOUS.TOTAL EVACUATION EU / EV |  |  | 0 | 12239.5
|  |  |  | TOTAL € HT | 20527
|  |  |  | TVA 20% | 4105.4
|  |  |  | TOTAL € TTC | 24632.4

## LOT 6- LOGEMENT
REHABILATION D'UN BATIMENT COMMUNE DE VÉREAUX : RESTAURANT ET LOGEMENT
Lot 06: PLOMBERIE / SANITAIRE
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | DESIGNATION | U | Qté | PU | Total HT
1 | SALLE DE BAIN
1.1 | Fourniture et pose de receveur de douche 120 x 90 | U | 1 | 494 | 494
1.2 | Fourniture et pose de bonde de douche Φ90 | U | 1 | 71.5 | 71.5
1.3 | Fourniture et pose de platine de douche PER à sertir 13 x 16 | U | 1 | 71.5 | 71.5
1.4 | Fourniture et pose de mitigeur thermostatique de douche | U | 1 | 299 | 299
1.5 | Fourniture et pose de paroi de douche + porte pivotante | U | 1 | 650 | 650
1.6 | Fourniture et pose de meuble de salle de bain simple vasque avec tiroirs vasque et miroir + éclairage | U | 1 | 884 | 884
1.7 | Fourniture et pose de bonde et siphon | U | 1 | 156 | 156
1.8 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF | ml | 13.5 | 36.4 | 491.4
1.10 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS | ml | 15.525 | 39 | 605.475
1.11 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS | ml | 15.525 | 31.2 | 484.38
1.12 | Fourniture et pose de canalisation PVC | ml | 10.8 | 19.5 | 210.6
1.13 | Divers et accessoires | Ens | 1 | 195 | 195
| SOUS.TOTAL SALLE DE BAIN |  |  | 0 | 4612.855
2 | WC STANDARD |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose de WC standard | U | 1 | 546 | 546
2.2 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF | ml | 10.8 | 36.4 | 393.12
2.4 | Fourniture et pose de canalisation PVC | ml | 13.5 | 19.5 | 263.25
2.2 | Divers et accessoires | ens | 1 | 78 | 78
| SOUS.TOTAL WC STANDARD |  |  | 0 | 1280.37
3 | CUISINE |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose évier 1 bac + 1 égouttoir | U | 1 | 442 | 442
3.2 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF , évier | ml | 5.4 | 36.4 | 196.56
3.3 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS , évier | ml | 6.21 | 39 | 242.19
3.4 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS , évier | ml | 6.21 | 31.2 | 193.752
3.5 | Fourniture et pose de canalisation PVC , évier | ml | 4.32 | 19.5 | 84.24
3.6 | Divers et accessoires , évier | Ens | 1 | 78 | 78
3.7 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF , lave vaisselle | ml | 6.75 | 28.6 | 193.05
3.8 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS , lave vaisselle | ml | 7.7625 | 39 | 302.7375
3.9 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS , lave vaisselle | ml | 7.7625 | 31.2 | 242.19
3.10 | Fourniture et pose de canalisation PVC , lave vaisselle | ml | 5.4 | 19.5 | 105.3
3.12 | Divers et accessoires | Ens | 1 | 78 | 78
| SOUS.TOTAL CUISINE |  |  | 0 | 2158.0195
4 | TRAVAUX EXTÉRIEURS |  |  | 0
4.1 | Fourniture et pose de robinet de puisage + applique + vanne à purge | U | 1 | 195 | 195
| SOUS.TOTAL TRAVAUX EXTÉRIEURS |  |  | 0 | 195
|  |  |  | TOTAL € HT | 8246.2445
|  |  |  | TVA 20% | 1649.2489
|  |  |  | TOTAL € TTC | 9895.4934

## LOT 6- RESTAURANT
REHABILATION D'UN BATIMENT COMMUNE DE VÉREAUX : RESTAURANT ET LOGEMENT
Lot 06: PLOMBERIE / SANITAIRE
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | DESIGNATION | U | Qté | PU | Total HT
1 | PLONGE
1.1 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF ,plonge | ml | 28.35 | 36.4 | 1031.94
1.3 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS ,plonge | ml | 32.6025 | 39 | 1271.4975
1.4 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS ,plonge | ml | 32.6025 | 31.2 | 1017.198
1.5 | Fourniture et pose de canalisation PVC ,plonge | ml | 1.35 | 19.5 | 26.325
1.6 | Divers et accessoires ,plonge | ens | 1 | 104 | 104
1.7 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF , lave vaisselle | ml | 22.68 | 36.4 | 825.552
1.9 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS , lave vaisselle | ml | 26.082 | 39 | 1017.198
1.10 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS , lave vaisselle | ml | 26.082 | 31.2 | 813.7584
1.11 | Fourniture et pose de canalisation PVC , lave vaisselle | ml | 1.35 | 19.5 | 26.325
1.12 | Divers et accessoires , lave vaisselle | ens | 1 | 78 | 78
| SOUS.TOTAL PLONGE |  |  | 0 | 6211.7939
2 | CUISINE |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF | ml | 24.3 | 36.4 | 884.52
2.3 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS | ml | 27.945 | 39 | 1089.855
2.4 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS | ml | 27.945 | 31.2 | 871.884
2.5 | Fourniture et pose de canalisation PVC | ml | 8.1 | 19.5 | 157.95
2.6 | Divers et accessoires | ens | 1 | 78 | 78
| SOUS.TOTAL CUISINE |  |  | 0 | 3082.209
3 | COULOIR 2 |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose chauffe eau 200 L | U | 1 | 1235 | 1235
3.2 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS | ml | 25.65 | 39 | 1000.35
3.3 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS | ml | 25.65 | 31.2 | 800.28
3.5 | Divers et accessoires | ens | 1 | 104 | 104
| SOUS.TOTAL COULOIR 2 |  |  | 0 | 3139.63
4 | BAR |  |  | 0
4.1 | Fourniture et pose évier 1 bac + 1 égouttoir | U | 1 | 442 | 442
4.2 | Fourniture et pose de canalisation cuivre EF | ml | 29.7 | 36.4 | 1081.08
4.4 | Fourniture et pose de canalisation cuivre ECS | ml | 34.155 | 39 | 1332.045
4.5 | Fourniture et pose de canalisation multicouche ECS | ml | 34.155 | 31.2 | 1065.636
4.6 | Fourniture et pose de canalisation PVC | ml | 9.45 | 19.5 | 184.275
4.7 | Divers et accessoires | ens | 1 | 78 | 78
4.8 | Fourniture et pose de canalisation PVC pour tireuse de bière | ml | 9.45 | 19.5 | 184.275
| SOUS.TOTAL BAR |  |  | 0 | 4367.311
5 | SANITAIRES |  |  | 0
5.1 | Équipement PMR |  |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de lavabo pour PMR | U | 1 | 286 | 286
5.3 | Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide rechargeable | U | 1 | 71.5 | 71.5
5.4 | Fourniture et pose d'un distributeur d'essuie main feuille à feuille | U | 1 | 91 | 91
5.5 | Fourniture et pose de WC PMR | U | 1 | 715 | 715
5.6 | Fourniture et pose de barre d'appui fixe | U | 1 | 130 | 130
5.7 | Fourniture et pose de barre d'appui amovible | U | 1 | 195 | 195
5.8 | Fourniture et pose d'un distributeur de papier en rouleau grande capacité | U | 1 | 91 | 91
5.9 | Équipement standard |  |  | 0
5.10 | Fourniture et pose d'un lavabo standard | U | 1 | 195 | 195
5.11 | Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide rechargeable | U | 1 | 71.5 | 71.5
5.12 | Fourniture et pose d'un distributeur d'essuie main feuille à feuille | U | 1 | 91 | 91
5.13 | Fourniture et pose de WC standard | U | 1 | 546 | 546
5.14 | Fourniture et pose d'un distributeur de papier en rouleau grande capacité | U | 1 | 91 | 91
| SOUS.TOTAL SANITAIRES |  |  | 0 | 2574
6 | TRAVAUX EXTÉRIEURS |  |  | 0
6.1 | Fourniture et pose de robinet de puisage + applique + vanne à purge | U | 1 | 195 | 195
| SOUS.TOTAL TRAVAUX EXTÉRIEURS |  |  | 0 | 195
|  |  |  | TOTAL € HT | 19569.9439
|  |  |  | TVA 20% | 3913.9888
|  |  |  | TOTAL € TTC | 23483.9327