## Lot N°03 MACROLOT - SECOND OEUV
| Désignation des travaux | U | Qtés | Quantités entreprise | PU HT en € | Total HT en €
CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX | [6 empty] | CH2
1 | ORGANISATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH3
1 1 | PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER | fft | 1 | 1 | 1664.2975 | 1664.2975 | ART | 002-A022
1 2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | fft | 1 | 1 | 8321.4874 | 8321.4874 | ART | 002-A024
1 3 | DECHETS DE CHANTIER / NETTOYAGE DE CHANTIER ET DE BASE DE VIE | fft | 1 | 1 | 4992.8924 | 4992.8924 | ART | 002-A042
2 | CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX | [5 empty] | CH3
2.1 | TRAVAUX DE PLATRERIE | [5 empty] | CH4
2.1.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE | [5 empty] | CH4
2.1.1.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGE ISOLANT | [5 empty] | CH5
2.1.1 1.1 | Sur murs donnant sur l'extérieur | m² | 311.44 | 311.44 | 41.2 | 12831.328 | ART | 000-I121
2.1.1 1.2 | Sur murs mitoyens | m² | 499.3 | 499.3 | 34 | 16976.2 | ART | 000-I133
2.1.1 1.3 | Sur murs donnant sur circulations communes / sur murs intérieurs | m² | 135.76 | 135.76 | 29 | 3937.04 | ART | 000-I134
2.1.1.2 | OUVRAGES DE FINITION | [5 empty] | CH6
2.1.1.2.1 | Traitement / préparation des limons d'escaliers | Ens | 2 | 2 | 378 | 756 | ART | FEN-A165
2.1.1.2.2 | Socles et bouchage des gaines palières & logements | U | 12 | 12 | 114.75 | 1377 | ART | 008-B740
2.1.1.2.3 | Rebouchage Gaine Technique CFo | U | 8 | 8 | 87.75 | 702 | ART | FEN-A166
2.1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS | [5 empty] | CH5
2.1.2 1 | Cloisons séparatives type 72/48 | m² | 277.89 | 277.89 | 56.2 | 15617.418 | ART | 000-U312
2.1.2 2 | Cloisons gaine technique | m² | 146.62 | 146.62 | 58 | 8503.96 | ART | 000-I123
2.1.2 3 | Cloisons 98/48 CF 1h | m² | 34.06 | 34.06 | 71.2 | 2425.072 | ART | 005-A662
2.1.2 4 | Cloisons SAD160/48 | m² | 144.51 | 144.51 | 68.3 | 9870.033 | ART | 000-I228
2.1.2 5 | Cloisons en carreaux de plâtre épaisseur 50 mm | m² | 26.02 | 26.02 | 47.25 | 1229.445 | ART | 000-I125
2.1.2 6 | Banquette en carreaux de plâtre épaisseur 50 mm | ENS | 3 | 3 | 607.5 | 1822.5 | ART | FEN-A175
2.1.2 7 | Pose des huisseries | U | 46 | 46 | 60.75 | 2794.5 | ART | 000-I126
2.1.2 8 | Cloisons en Briquettes | m² | 40.09 | 40.09 | 74.25 | 2976.6825 | ART | 010-A894
2.1.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS | [5 empty] | CH5
2.1.3 1 | Faux plafond des niveaux intermédiaires / 2 plaques + isolant | m² | 418.34 | 418.34 | 46 | 19243.64 | ART | 000-I128
2.1.3 2 | Faux-plafonds BA13 droit et rampant y compris isolant | m² | 220.78 | 220.78 | 53 | 11701.34 | ART | 000-I135
2.1.3 3 | Retombées, joues et soffites en plaques de plâtre | fft | 1 | 1 | 1620 | 1620 | ART | 000-I132
2.1.3 4 | Flocage coupe feu | ENS | 2 | 2 | 1080 | 2160 | ART | FEN-A179
2.2 | TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | [5 empty] | CH4
2.2.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | [5 empty] | CH5
2.2.1.1 | PLACARDS INTERIEURS | [5 empty] | CH5
2.2.1.1.1 | PORTES DE PLACARDS ILOT 1 | [5 empty] | CH6
2.2.1.1.1.1 | Façades de gaines techniques - Mi01 | m² | 24.72 | 24.72 | 114.75 | 2836.62 | ART | 010-A897
2.2.1.1.1.2 | Placards ouvrants à la française Mi05 - placard GTL | U | 3 | 3 | 513 | 1539 | ART | 010-A902
2.2.1.1.1.3 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Placard d'entrée | U | 2 | 2 | 567 | 1134 | ART | 010-A899
2.2.1.1.1.4 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Placard chambre duplex | U | 1 | 1 | 607.5 | 607.5 | ART | 010-A904
2.2.1.1.1.5 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Placard escaliers duplex | U | 1 | 1 | 648 | 648 | ART | FEN-A173
2.2.1.1.1.6 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 1 | U | 3 | 3 | 526.5 | 1579.5 | ART | FEN-A174
2.2.1.1.1.7 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 2 | U | 2 | 2 | 553.5 | 1107 | ART | 010-A905
2.2.1.1.1.8 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 3 | U | 1 | 1 | 580.5 | 580.5 | ART | FEN-A180
2.2.1.1.1.9 | Étagères de rangement chambres | U | 3 | 3 | 162 | 486 | ART | 010-A900
2.2.1.1.2 | PORTES DE PLACARDS ILOT 2 | [5 empty] | CH6
2.2.1.1.2.1 | Façades de gaines techniques | m² | 23.19 | 23.19 | 114.75 | 2661.0525 | ART | 000-I142
2.2.1.1.2.2 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Escalier Duplex | ENS | 1 | 1 | 702 | 702 | ART | FEN-A183
2.2.1.1.2.3 | Placards ouvrants à la française Mi05 - placard GTL | U | 3 | 3 | 513 | 1539 | ART | 010-A903
2.2.1.1.2.4 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 1 | U | 1 | 1 | 526.5 | 526.5
2.2.1.1.2.5 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 2 | U | 1 | 1 | 553.5 | 553.5 | ART | 010-A910
2.2.1.1.2.6 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 3 | U | 1 | 1 | 580.5 | 580.5 | ART | 010-A911
2.2.1.1.2.7 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 4 | U | 3 | 3 | 607.5 | 1822.5 | ART | 010-A912
2.2.1.1.2.8 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 5 | U | 3 | 3 | 621 | 1863 | ART | 010-A913
2.2.1.1.2.9 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 6 | U | 3 | 3 | 634.5 | 1903.5 | ART | 010-A914
2.2.1.1.2.10 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 7 | U | 1 | 1 | 648 | 648 | ART | 010-A915
2.2.1.1.2.11 | Placards ouvrants à la française Mi05 - Type 8 | U | 1 | 1 | 661.5 | 661.5 | ART | 010-A916
2.2.1.2 | PORTES INTERIEURES | [5 empty] | CH5
2.2.1.2.1 | Portes intérieures de hall - SE01 | U | 3 | 3 | 648 | 1944 | ART | 000-K943
2.2.1.2.2 | Portes d’entrée des logements - P01 | U | 7 | 7 | 1620 | 11340 | ART | 000-I136
2.2.1.2.3 | Portes de distribution des logements - P02 | U | 29 | 29 | 434 | 12586 | ART | 000-I138
2.2.1.2.4 | Portes de distribution techniques - P02 Bis | U | 6 | 6 | 472.5 | 2835 | ART | 010-A919
2.2.1.2.5 | Portes des locaux techniques et communs - P03 | U | 5 | 5 | 567 | 2835 | ART | 000-I139
2.2.1.2.6 | Coulissante - P04 | U | 1 | 1 | 918 | 918 | ART | 000-A744
2.2.1.2.7 | Portes de placards de ballons d’eau chaude thermo dynamiques | U | 4 | 4 | 378 | 1512 | ART | FEN-A185
2.2.1.3 | ESCALIERS | [5 empty] | CH5
2.2.1.3.1 | Escalier bois droit | U | 1 | 1 | 5130 | 5130 | ART | 001-B938
2.2.1.3.2 | Escalier bois 3/4 tournant | U | 1 | 1 | 7020 | 7020 | ART | 000-F787
2.2.1.4 | GARDES CORPS METALLIQUES | [5 empty] | CH5
2.2.1.4.1 | Garde-corps 1 - Escalier bois duplex Ilot 1 | ML | 2.91 | 2.91 | 378 | 1099.98 | ART | 010-A924
2.2.1.4.2 | Garde-corps 2 - Escalier bois duplex Ilot 2 | ML | 7.35 | 7.35 | 378 | 2778.3 | ART | 000-L298
2.2.1.5 | FINITIONS ET EQUIPEMENTS | [5 empty] | CH5
2.2.1.5.1 | Trappe d'accès aux combles 800 x 1200 mm | U | 1 | 1 | 243 | 243 | ART | 000-E887
2.2.1.5.2 | Nez de marche en bois | ML | 3.64 | 3.64 | 60.75 | 221.13 | ART | 010-A888
2.2.1.5.3 | Remise en état Nez de marche existants | ENS | 2 | 2 | 378 | 756 | ART | FEN-A184
2.2.1.5.4 | Affichage | U | 2 | 2 | 128.25 | 256.5 | ART | 000-I146
2.2.1.5.5 | Plan d'évacuation | ENS | 2 | 2 | 202.5 | 405 | ART | 000-G388
2.2.1.5.6 | Boites aux lettres | ENS | 2 | 2 | 1147.5 | 2295 | ART | 000-I143
2.2.1.5.7 | Poubelle de hall | ENS | 2 | 2 | 297 | 594 | ART | 010-A920
2.2.1.5.8 | Habillage périphérique Boites aux lettres | ENS | 2 | 2 | 648 | 1296 | ART | 010-A921
2.2.1.5.9 | Miroir rond | U | 2 | 2 | 128.25 | 256.5 | ART | 000-I144
2.2.1.5.10 | Banc en Bois hall | ENS | 1 | 1 | 877.5 | 877.5 | ART | 010-A892
2.2.1.5.11 | Butée de porte | U | 40 | 40 | 24.3 | 972 | ART | 000-W531
2.2.1.5.12 | Couvre-joint | ENS | 2 | 2 | 378 | 756 | ART | 000-F782
2.2.1.5.13 | Tablettes bois d'appui de fenêtre en chêne massif | ml | 3.3 | 3.3 | 60.75 | 200.475 | ART | 010-A895
2.2.1.5.14 | Tablettes bois d'appui de fenêtre en medium | ml | 43.15 | 43.15 | 37.8 | 1631.07 | ART | 010-A473
2.2.1.5.15 | Lettrage principal sur entrées des bâtiments | U | 2 | 2 | 513 | 1026 | ART | 000-K422
2.2.1.5.16 | Quincaillerie complémentaire | ENS | 1 | 1 | 877.5 | 877.5 | ART | FEN-A167
2.2.1.5.17 | Signalétique intérieure | U | 19 | 19 | 87.75 | 1667.25 | ART | 000-I145
2.2.1.5.18 | Organigramme | Ens | 2 | 2 | 243 | 486 | ART | 000-U298
2.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS DURS ET FAÏENCE | [5 empty] | CH4
2.3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS DURS ET FAÏENCE | [5 empty] | CH5
2.3.1.1 | PREPARATION / SOUS COUCHES | [5 empty] | CH5
2.3.1.1.1 | Ragréage P3 | m² | 466.43 | 466.43 | 17.5 | 8162.525 | ART | 000-I101
2.3.1.1.2 | Socle pour réseaux | U | 9 | 9 | 114.75 | 1032.75 | ART | 000-I090
2.3.1.1.3 | Isolation phonique sous carrelages collés | m² | 466.43 | 466.43 | 10.8 | 5037.444 | ART | 000-I068
2.3.1.1.4 | Système d'étanchéité S.P.E.C | m² | 58.05 | 58.05 | 29.7 | 1724.085 | ART | 000-I099
2.3.1.2 | REVÊTEMENT DE SOL CARRELÉ – PARTIES COMMUNES | [5 empty] | CH5
2.3.1.2.1 | Carrelage 40x40 | m² | 34.95 | 34.95 | 74.25 | 2595.0375 | ART | 010-A922
2.3.1.2.2 | Plinthes pour carrelage 40x40 | ml | 51.34 | 51.34 | 16.2 | 831.708 | ART | 010-A923
2.3.1.2.3 | Tomettes rectangulaires 15*30 cm | m² | 80.26 | 80.26 | 114.75 | 9209.835 | ART | 010-A890
2.3.1.2.4 | Tomettes rectangulaires 7.5*20 cm | m² | 0.62 | 0.62 | 128.25 | 79.515 | ART | 010-A891
2.3.1.2.5 | Tomettes rectangulaires 7.5*15.5 cm | m² | 0.73 | 0.73 | 132.3 | 96.579 | ART | 010-A893
2.3.1.2.6 | Plinthes en Tomettes rectangulaires 7*20 cm | ml | 162.01 | 162.01 | 29.7 | 4811.697 | ART | 010-A889
2.3.1.3 | REVÊTEMENT DE SOL CARRELÉ – LOGEMENTS | [5 empty] | CH5
2.3.1.3.1 | Carrelage 15x15 | m² | 377.18 | 377.18 | 58 | 21876.44 | ART | 000-I080
2.3.1.3.2 | Plinthes pour carrelage 15x15 | ml | 527.66 | 527.66 | 13.5 | 7123.41 | ART | 000-I081
2.3.1.4 | REVÊTEMENTS DE MURS |  |  |  | 0 |  | CH5
2.3.1.4.1 | Faïence cuisines 10x10 | m² | 22.35 | 22.35 | 64.8 | 1448.28 | ART | FEN-A170
2.3.1.4.2 | Faïence salles de bains 10x10 | m² | 58.05 | 58.05 | 64.8 | 3761.64 | ART | 000-I104
2.3.1.5 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
2.3.1.5.1 | Clous podotactiles d'éveil à la vigilance | ML | 1.9 | 1.9 | 128.25 | 243.675 | ART | 000-A725
2.3.1.5.2 | Tapis brosse | U | 2 | 2 | 243 | 486 | ART | 000-I112
2.3.1.5.3 | Cadre de sol pour tapis brosse | U | 2 | 2 | 114.75 | 229.5 | ART | 000-I113
2.3.1.5.4 | Luminaire mural en faïences | U | 4 | 4 | 162 | 648 | ART | FEN-A178
2.4 | TRAVAUX DE PEINTURE | [5 empty] | CH4
2.4.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE | [5 empty] | CH4
2.4.1.1 | SUR BOIS | [5 empty] | CH5
2.4.1.1.1 | Peinture acrylique en phase aqueuse sur menuiseries | m² | 215.51 | 215.51 | 24.3 | 5236.893 | ART | 000-I030
2.4.1.1.2 | Vitrification des escaliers bois | ENS | 2 | 2 | 877.5 | 1755 | ART | 000-I031
2.4.1.2 | SUR MURS | [5 empty] | CH5
2.4.1.2.1 | Peinture acrylique pour murs des halls | m² | 93.9 | 93.9 | 18.9 | 1774.71 | ART | FEN-A171
2.4.1.2.2 | Peinture acrylique pour murs | m² | 1496.38 | 1496.38 | 23.8 | 35613.844 | ART | 000-I019
2.4.1.2.3 | Murs pièces humides des logements | m² | 318.09 | 318.09 | 21.6 | 6870.744 | ART | 000-G984
2.4.1.2.4 | Enduit de finition projeté | m² | 141.99 | 141.99 | 24.3 | 3450.357 | ART | 010-A356
2.4.1.2.5 | Enduit type monocouche | m² | 15.7 | 15.7 | 29.7 | 466.29 | ART | FEN-A187
2.4.1.3 | SUR PLAFONDS ET ASSIMILES | [5 empty] | CH5
2.4.1.3.1 | Plafonds pièces sèches | m² | 395.06 | 395.06 | 16.2 | 6399.972 | ART | 000-I020
2.4.1.3.2 | Plafonds pièces humides | m² | 56.8 | 56.8 | 20.25 | 1150.2 | ART | 000-I021
2.4.1.3.3 | Peinture acrylique pour sous faces et limons | m² | 168 | 168 | 18.9 | 3175.2 | ART | 000-I022
2.4.1.4 | SUR OUVRAGES PARTICULIERS | [5 empty] | CH5
2.4.1.4.1 | Préparation et mise en peinture de banquettes en carreau de plâtre | ENS | 3 | 3 | 243 | 729 | ART | FEN-A182
2.4.1.5 | SUR METAUX FERREUX - NON FERREUX ET ASIMILES PVC/PU | [5 empty] | CH5
2.4.1.5.1 | Peinture sur ouvrages métallique | ENS | 2 | 2 | 472.5 | 945 | ART | 000-I032
2.4.1.5.2 | Peinture sur métaux non ferreux | ENS | 2 | 2 | 378 | 756 | ART | 000-I033
2.4.1.5.3 | Peinture sur canalisations et grilles PVC | ENS | 2 | 2 | 297 | 594 | ART | 000-I034
2.4.1.6 | SUR SOL | [5 empty] | CH5
2.4.1.6.1 | Peinture de sol | m² | 39.63 | 39.63 | 18.9 | 749.007 | ART | 000-I036
2.4.1.7 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH5
2.4.1.7.1 | Nettoyage d'OPR | ENS | 2 | 2 | 1620 | 3240 | ART | FEN-A172
2.4.1.7.2 | Nettoyage de Livraison | ENS | 2 | 2 | 2430 | 4860 | ART | 000-I049
| Montant HT du Lot N°03 MACROLOT - SECOND OEUVRE - PHASE 02 |  |  |  |  | 367481.5508 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 73496.3102 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 440977.861 | TOTTTC
CORPS D'ETATS TECHNIQUES
3.1.1 | GENERALITES
3.1.1.1 | PRESENTATION DU PROJET | PM
3.1.1.2 | CERTIFICATION | PM
3.1.1.3 | ETANCHEITE A L'AIR | PM
3.1.1.4 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM
3.1.1.5 | LIMITE DES PRESTATIONS | PM
3.1.1.6 | OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR | Ens | 1 | 1 | 1558.8585 | 1558.8585
3.1.1.7 | ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR | Ens | 1 | 1 | 5456.0048 | 5456.0048
3.1.1.8 | CONTROLES - ESSAIS ET RECEPTION | PM
3.1.1.9 | GARANTIES | PM
3.1.2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM | PM
3.1.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS
3.1.3.1 | BRANCHEMENT, ECLAIRAGE ET COFFRETS DE CHANTIER
| - Branchement de chantier dito CCTP | Ens | 2 | 2 | 1147.5 | 2295
| - Radiateurs et PC 16A pour la base vie | Ens | 1 | 1 | 877.5 | 877.5
| - Eclairage et coffrets de chantier dito CCTP | Ens | 2 | 2 | 1012.5 | 2025
3.1.3.2 | ETENDUE DES TRAVAUX
3.1.3.2.1 | Limites des installations | PM | PM
3.1.3.2.2 | Origines des installations
| Raccordement sur coffret coupe-circuit REM-BT | Ens | 2 | 2 | 1620 | 3240
3.1.3.2.3 | Comptage pour services généraux
| Fourniture, pose et raccordement des équipements dito CCTP pour comptages des services généraux : | Ens | 2 | 2 | 2430 | 4860
Coffret de comptage 6 kVA (à confirmer en EXE)
Disjoncteurs de branchement
3.1.3.3 | PRISE DE TERRE | Ens | 2 | 2 | 1620 | 3240
3.1.3.3.6 | Liaisons équipotentielles | Ens | 2 | 2 | 607.5 | 1215
3.1.3.4 | BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
3.1.3.4.1 | Branchement électrique des communs
| TD SG équipé et raccordé dito CCTP | u | 2 | 2 | 3780 | 7560
| Fourreau aiguillé du RDC jusqu'au lanterneau de désenfumage pour commande électrique | Ens | 2 | 2 | 472.5 | 945
3.1.3.4.2 | Colonnes montantes
Mise en œuvre des colonnes montantes adaptées :
| - Ilot 1 | Ens | 1 | 1 | 2025 | 2025
| - Ilot 2 | Ens | 1 | 1 | 2025 | 2025
Compris coffret pied de colonne, dérivateur d'étage, dérivation d'abonnées et tous accessoires de branchement
3.1.3.5 | CHAUFFAGE
3.1.3.5.1 | Etude thermique pièce par pièce | Ens | 2 | 2 | 1620 | 3240
3.1.3.5.2 | Panneau rayonnant électrique
| Fourniture et pose de panneaux rayonnants électriques de type RAD NEO de chez NOIROT. | u | 21 | 21 | 432 | 9072
3.1.3.5.3 | Sèche serviette
| Fourniture, pose et raccordement des sèche serviette de type Ceibo de chez Batilec dito CCTP | u | 9 | 9 | 513 | 4617
3.1.3.6 | INSTALLATIONS INTERIEURES DES LOGEMENTS
3.1.3.6.1 | Gaine technique logement
Fourniture, pose et raccordement des GTL encastrées
| - T2 | u | 3 | 3 | 2430 | 7290
| - T3 | u | 4 | 4 | 2970 | 11880
3.1.3.6.2 | Tableau électrique d'abonné
Fourniture, pose et raccordement des tableaux d'abonnés entièrement équipés dito CCTP
| - T2 | u | 3 | 3 | 2430 | 7290
| - T3 | u | 4 | 4 | 2970 | 11880
3.1.3.6.3 | Distribution électrique secondaire | à inclure dans PU "équipements des logements"
3.1.3.6.4 | Appareillages | PM
3.1.3.6.5 | Equipements et attentes des logements
Se reporter au CCTP et aux plans électriques:
| - Equipements des T2 dito CCTP et plans | Ens | 3 | 3 | 2970 | 8910
| - Equipements des T3 dito CCTP et plans | Ens | 4 | 4 | 3780 | 15120
3.1.3.6.6 | Brasseur d'air
| Brasseur d'air dito CCTP, y compris commande manuelle filaire encastrée, support de fixation, alimentation, etc. | u | 18 | 18 | 648 | 11664
3.1.3.7 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX COMMUNS
3.1.3.7.1 | Généralités | PM | PM
3.1.3.7.2 | Equipements électriques des communs
Eclairage halls et paliers
| - Plafonnier LED | u | 8 | 8 | 114.75 | 918
| - Détecteur de présence et luminosité mural | u | 5 | 5 | 60.75 | 303.75
Eclairage escaliers
| - Plafonnier LED ou mural suivant les cas | u | 22 | 22 | 101.25 | 2227.5
| - Détecteur de présence et luminosité mural | u | 15 | 15 | 60.75 | 911.25
| Prises parties communes anti-vandales | u | 8 | 8 | 51.3 | 410.4
Les équipements électriques des locaux communs
| - Hublot LED IK10 | u | 10 | 10 | 87.75 | 877.5
| - Tubulaires étanches LED IK10 | u | 7 | 7 | 114.75 | 803.25
| - Tubulaires étanches LED IK10 - Format compact | u | 1 | 1 | 128.25 | 128.25
| - Détecteur de présence et luminosité | u | 9 | 9 | 60.75 | 546.75
| - PC 10/16A étanches | u | 3 | 3 | 37.8 | 113.4
3.1.3.7.3 | Attentes forces
| - Attentes pour portes sous contrôle d'accès | u | 4 | 4 | 114.75 | 459
| - Attentes pour VMC CR1 | u | 2 | 2 | 87.75 | 175.5
| - Attentes pour VMC | u | 2 | 2 | 87.75 | 175.5
| - Attente pompe de relevage | u | 1 | 1 | 74.25 | 74.25
| - Attente antenne TV | u | 2 | 2 | 74.25 | 148.5
| - Attente ballon ECS local ménage | u | 1 | 1 | 74.25 | 74.25
| - Attente édicule désenfumage | u | 2 | 2 | 101.25 | 202.5
| - Attente supplémentaire (Non dessinée, à comptabiliser) | u | 2 | 2 | 74.25 | 148.5
Les équipements électriques des box
| - Hublot LED IK10 | u | 7 | 7 | 87.75 | 614.25
| - Interrupteur Simple alllumage étanche | u | 7 | 7 | 51.3 | 359.1
3.1.3.7.5 | Plans d'évacuation
| Plan d'intervention - Hall RDC | u | 2 | 2 | 128.25 | 256.5
| Plan d'évacuation - chaque niveau | u | 6 | 6 | 101.25 | 607.5
3.1.3.8 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXTERIEURES | SO | SO
3.1.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN COURANTS FAIBLES
3.1.4.1 | SYSTÈME D'INTERPHONIE / PORTIER
3.1.4.1.1 | Système d'interphonie INTRATONE
| Platine de rue interphone INTRATONE encastré antivandale dito CCTP | u | 2 | 2 | 1147.5 | 2295
| Bouton d'ouverture de porte intérieur dito CCTP | u | 2 | 2 | 128.25 | 256.5
| Y compris dispositif de sécurité, alimentation électrique avec protection dito CCTP |  | 0
| Compris cablâge, accessoires divers, alimentations, protections, raccordements, essais |  | 0
0
3.1.4.1.2 | Système VIGIK
| - Centrale VIGIK, logiciel de gestion dito CCTP | Ens | 2 | 2 | 3780 | 7560
| - Lecteurs de badge dans porte d'accès extérieure, SAS dito CCTP | u | 2 | 2 | 513 | 1026
| - Badges | u | 50 | 50 | 24.3 | 1215
Y compris mise en service
3.1.4.2 | RESEAU TELEPHONIQUE
| Sans objet | SO | SO
3.1.4.3 | PRE-INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE
Point de mutualisation
| - Boîtier de pied d'immeuble dito CCTP | u | 2 | 2 | 513 | 1026
Supportage fibre optique
- Ensemble du supportage dito CCTP et selon prescription ORANGE :
| Fourreaux + Chemins de câbles depuis façade jusqu'au LT | Ens | 2 | 2 | 1147.5 | 2295
| Chemin de câble | Ens | 2 | 2 | 877.5 | 1755
| Colonnes montante constitué d'un chemin de câble et d'anneaux de supportage | Ens | 2 | 2 | 1012.5 | 2025
| Rail DIN à chaque palier (1 par opérateur) | u | 7 | 7 | 243 | 1701
| Fourreaux encastré depuis gaine palière jusqu'aux logements compris pots d'encastrements | u | 7 | 7 | 128.25 | 897.75
| DTIo dans les ETEL | PM | PM
3.1.4.4 | SONNETTE
| Fourniture et pose d'une sonnette avec porte étiquette et boutoir poussoir avec carillon par logement | u | 7 | 7 | 128.25 | 897.75
3.1.4.5 | TELEVISION
3.1.4.5.1 | Généralités | PM | PM
3.1.4.5.2 | Caractéristiques du réseau | PM | PM
Tête de réseau et dérivateurs
| Fourniture et pose de tête de réseau dito CCTP | u | 2 | 2 | 1620 | 3240
| Dérivateurs d'étages | u | 6 | 6 | 114.75 | 688.5
| Dérivations vers logements | u | 7 | 7 | 87.75 | 614.25
3.1.4.5.4 | Antenne terrestre
| Mât d'antenne et antennes dito CCTP | u | 2 | 2 | 472.5 | 945
3.1.4.5.5 | Paraboles
| Paraboles dito CCTP | u | 2 | 2 | 378 | 756
3.1.4.5.6 | Cablage
| Câblages coaxiaux de descente d'antennes | Ens | 2 | 2 | 607.5 | 1215
| Essais | Forfait | 2 | 2 | 378 | 756
3.1.4.5.7 | Prises TV - FM - Paraboles | à comptabiliser dans ¶ "équipements des logements"
3.1.4.6 | DAAF | u | 9 | 9 | 37.8 | 340.2
| TOTAL H.T. - LOT N°03 - CHAPITRE A - ELEC CFO CFA - CHAUFFAGE |  |  |  |  | 170325.7133
20 | T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 34065.1427
| TOTAL T.T.C. - LOT N°03 - CHAPITRE A - ELEC CFO CFA - CHAUFFAGE |  |  |  |  | 204390.8559
VMC - PLOMBERIE SANITAIRE
3.2.1 | GENERALITES
3.2.1.1 | PRESENTATION DU PROJET | PM | PM
3.2.1.2 | CERTIFICATION | SO | SO
3.2.1.3 | ETANCHEITE A L'AIR | PM | PM
3.2.1.4 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM | PM
3.2.1.5 | LIMITES DE PRESTATIONS | PM | PM
3.2.1.6 | OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR | Ens | 1 | 1 | 2485.3028 | 2485.3028
3.2.1.7 | ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR | Ens | 1 | 1 | 8698.5596 | 8698.5596
3.2.1.8 | CONTROLES - ESSAIS ET RECEPTION | PM | PM | PM
3.2.1.9 | GARANTIES | PM | PM | PM
3.2.2 | EXIGENCES | PM | PM
3.2.3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM | PM
3.2.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN VMC
3.2.4.1 | ENTREES D'AIR
| Entrée d'air autoréglable acoustiques dito CCTP | u | 27 | 27 | 57.375 | 1549.125
Fourniture et pose au présent lot
3.2.4.2 | ENTREES D'AIR MURALES | SO | SO | SO
3.2.4.3 | BOUCHES D'EXTRACTION
| Bouches VMC hygroréglable acoustiques type BAHIA ALDES ou techniquement équivalent | u | 22 | 22 | 104.2 | 2292.4
y compris manchette de raccordement et raccordement aux conduits, commande pour les bouches cuisine
3.2.4.4 | TRANSIT ENTRE LES PIECES | PM | PM
3.2.4.5 | CONDUITS D'EXTRACTION
Gaines VMC en acier galva acoustique, compris supportage et toutes sujétions dito CCTP
| Circulaire Ø100 à Ø160 | ml | 84 | 84 | 22.95 | 1927.8
| Circulaire Ø160 à Ø315 | ml | 80 | 80 | 43.5 | 3480
| Pièges à son dito CCTP | u | 2 | 2 | 175.5 | 351
3.2.4.6 | CAISSON D'EXTRACTION
| Caisson Extraction pour les chauffe-eau thermodynamiques dito CCTP | u | 2 | 2 | 675 | 1350
3.2.4.7 | SORTIES DE TOITURE
| Raccordement sur sorties en toiture | PM | PM
3.2.4.8 | ESSAIS | Ens | 2 | 2 | 337.5 | 675
3.2.4.9 | EXTRACTION MECANIQUE LOCAUX COMMUNS
| Caisson Extraction des parties communes dito CCTP | u | 2 | 2 | 675 | 1350
| Bouches auto-réglables | u | 4 | 4 | 40.5 | 162
| Gaines VMC en acier galva | Comptabilisé dans le §8.5
3.2.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN PLOMBERIE - SANITAIRE
3.2.5.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier Dito CCTP | Ens | 1 | 1 | 2909.25 | 2909.25
3.2.5.2 | BASE DE DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS | PM
3.2.5.3 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
3.2.5.3.1 | Origine de l'installation
| Raccordement sur attente PEHD | Ens | 2 | 2 | 337.5 | 675
| Conduite d'immeuble jusqu'au placard AEP pour l'ilot 2 | ml | 22 | 22 | 53 | 1166
| Vannes pieds de colonnes | u | 2 | 2 | 175.5 | 351
Comptage EF
| Compteur volumtériques EF | PM
3.2.5.3.2 | Colonne montante
Par logement et communs :
| Manchettes compteurs EF + vannes + clapet + etc… | u | 9 | 9 | 337.5 | 3037.5
Conforme aux prescriptions concessionnaire
3.2.5.3.3 | Piquages individuels
Tuyauterie piquage individuel depuis gaines palières RDC jusqu'aux logements
| Canalisation en PVC pression calorifugée | ml | 127 | 127 | 53.2 | 6756.4
Compris robinets d'arrêts, purges, vidange, antibéliers, …
3.2.5.3.4 | Distributions intérieures
a- | Depuis gaine palières vers logements:
Par logement
| - Canalisation tube PER pré-fourreauté ou multi-couche depuis la gaine jusque dans chaque logement | Ens | 7 | 7 | 607.5 | 4252.5
Dans les logements:
| - Clarinette de distribution avec vanne 1/4 de tour générale et sur chacun des départs | u | 7 | 7 | 229.5 | 1606.5
Distributions intérieures en tubes PER préfourreautés:
| - T2 | Ens | 3 | 3 | 1282.5 | 3847.5
| - T3 | Ens | 4 | 4 | 2160 | 8640
Compris raccordement des appareils sanitaires en tubes multicouches + flexible
b- | Pour le local ménage
| - Canalisation tube PER pré-fourreauté ou multi-couche depuis la gaine jusqu'à chaque point de puisage | Ens | 1 | 1 | 405 | 405
3.2.5.3.5 | Analyse et rinçage | Ens | 2 | 2 | 270 | 540
3.2.5.4 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ECS
3.2.5.4.1 | Origine de l'installation
| - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait dans chaque logement dito CCTP | Ens | 7 | 7 | 4350 | 30450
| - Chauffe-eau 15L local ménage | u | 1 | 1 | 216 | 216
3.2.5.4.2 | Distribution intérieure
| Fourniture et pose d'une clarinette ECS par logement | u | 7 | 7 | 229.5 | 1606.5
Compris toutes robinetterie et pièces de raccord au droit des appareils sanitaires
| - T2 | Ens | 3 | 3 | 1620 | 4860
| - T3 | Ens | 4 | 4 | 2025 | 8100
| Distribution dans local ménage | u | 1 | 1 | 243 | 243
3.2.5.5 | EVACUATIONS EU/EV
3.2.5.5.1 | Etendue des travaux de l'entreprise | PM | PM
3.2.5.5.2 | Canalisations principales d'évacuations EU/EV
Collecteurs horizontaux
| DN 100 à 125 | ml | 15 | 15 | 51.3 | 769.5
Chutes verticales en PVC M1 dito CCTP
| DN 100 | ml | 180 | 180 | 42.2 | 7596
| Ventilations primaires en PVC M1 dito CCTP |  |  |  |  | 0
| DN 100 | ml | 12 | 12 | 37.8 | 453.6
0
| Réalisation des sorties de toitures pour VP | u | 4 | 4 | 162 | 648
0
| Raccordements aux appareils |  |  |  |  | 0
| Raccordement des appareils sanitaires : WC, douches, lavabos, éviers, … | u | 50 | 50 | 123.6 | 6180
3.2.5.6 | APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIE
3.2.5.6.1 | Robinetterie | PM | PM
3.2.5.6.2 | Appareils sanitaires
| Repère A - WC sur pied | u | 9 | 9 | 472.5 | 4252.5
| Repère B - Lavabo sur meuble | u | 9 | 9 | 702 | 6318
| Repère C - Ensemble de douche + receveur ultraplat sur plots + pare-douche fixe | u | 9 | 9 | 1260 | 11340
| Repère D - Meuble évier + évier | u | 7 | 7 | 680 | 4760
| Repère E - Attentes machines à laver et lave linge | u | 14 | 14 | 121.5 | 1701
| Repère F - Lave-main | u | 1 | 1 | 297 | 297
| Repère G - Vidoir | u | 1 | 1 | 513 | 513
3.2.5.7 | RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR EAUX GRISES
| Récupérateur de chaleur sous douche | u | 9 | 9 | 746.5 | 6718.5
3.2.5.8 | EVACUATION D’EAUX PLUVIALES
Sans objet - Extérieures
9.9 | POMPE DE RELEVAGE
| Pompe de relevage double dito CCTP y compris raccordement électrique et hydraulique | Ens | 1 | 1 | 2700 | 2700
| TOTAL H.T. - LOT N°03 - CHAPITRE B - VMC - PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 158230.4374
20 | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 31646.0875
| TOTAL T.T.C. LOT N°03 - CHAPITRE B - VMC - PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 189876.5249
Travaux de second œuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier à Marseille
Lot N°03 MACROLOT - SECOND OEUVRE - PHASE 02
Z